| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі Послуги з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки – індивідуальних дозиметрів Mirion DMC 3000 N (Код ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань) (закупівля UA-2025-09-10-003121-a) Посилання https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2025-09-10-003121-a |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки – індивідуальних дозиметрів Mirion DMC 3000 N (Код ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Відповідно до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 163 від 24.02.2016, засоби вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, підлягають обов’язковій оцінці відповідності. Індивідуальні дозиметри Mirion DMC 3000 N належать до таких засобів вимірювальної техніки, оскільки використовуються для контролю індивідуальних доз опромінення персоналу, який працює у сфері з потенційним впливом іонізуючого випромінювання. Для їх офіційного застосування в Україні необхідне проходження процедур оцінки відповідності за модулями В та F. Основні вимоги до послуг: - проведення випробувань у призначеній органом з оцінки відповідності лабораторії, акредитованій НААУ; - наявність у виконавця статусу призначеного органу для оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки відповідно до законодавства України; - оформлення результатів у вигляді сертифікатів/декларацій відповідності, передбачених нормативно-правовими актами; - забезпечення достовірності та офіційного визнання результатів оцінки відповідності як в Україні, так і на міжнародному рівні (у разі міжнародних зобов’язань). Таким чином, технічні та якісні характеристики послуги зумовлені виключно необхідністю дотримання вимог чинного законодавства та гарантуванням безпеки використання індивідуальних дозиметрів у виробничих умовах. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі аналізу ринкових пропозицій, вартості аналогічних послуг на ринку, а також з урахуванням складності виконання оцінки відповідності та витрат, пов'язаних із проведенням випробувань. |