| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі Зчитувач для дозиметрів Mirion DMC 300N, код згідно ДК 021:2015 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (закупівля UA-2025-09-10-002701-a) Посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-09-10-002701-a |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Зчитувач для дозиметрів Mirion DMC 300N, код згідно ДК 021:2015 30230000-0 Комп’ютерне обладнання |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Зчитувач для дозиметрів Mirion DMC 300N є спеціалізованим обладнанням, яке використовується для зчитування та передачі даних з індивідуальних дозиметрів DMC 3000 Neutron Hp(10) виробництва Mirion Technologies. Вибір саме цього обладнання зумовлений такими факторами: - Сумісність: зчитувач є офіційно передбаченим виробником засобом для роботи з дозиметрами серії DMC 3000. Використання іншого обладнання може призвести до несумісності, втрати даних або неможливості зчитування інформації. - Якісні характеристики: забезпечує швидкий і точний обмін даними з дозиметрів, має необхідне програмне забезпечення для подальшої обробки та архівування інформації. - Надійність та безпека: обладнання відповідає міжнародним стандартам радіаційної безпеки та контролю, сертифіковане виробником, що виключає ризик використання неякісних або сумнівних аналогів. - Виробнича необхідність: забезпечення повноцінної роботи вже наявних у замовника дозиметрів Mirion DMC 3000, які використовуються персоналом для моніторингу індивідуальних доз опромінення. Таким чином, встановлення чітких технічних характеристик предмета закупівлі обумовлене виключно потребою в сумісності та функціональності обладнання, необхідного для виконання вимог з охорони праці, контролю радіаційної безпеки та виконання виробничих завдань. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі аналізу ринкових пропозицій, вартості аналогічних послуг на ринку, а також з урахуванням складності виконання оцінки відповідності та витрат, пов'язаних із проведенням випробувань. |